加油站操作员初级(理论) v4

- 单选题

- 便利店在对配送商品进行收货时，与（    ）进行交接。[1.0]

- 配送中心

- 供应商

- 烟草公司

- 快递公司

标准答案：A

试题分析：无

- 计量前要求确认容器内油品的稳油时间，其目的是（     ）。[1.0]

- 是为了测量的准确和静电的导除

- 是为了静电的导除

- 是为了测量的准确

- 是为了观察来油质量

标准答案：A

试题分析：无

- 柴油车尾气处理液国家标准中对多项指标进行了规定，对于杂质含量有严格限制，下列（     ）项指标不是规定指标。[1.0]

- 缩二脲含量

- 外观颜色

- 金属含量

- 液体密度

标准答案：B

试题分析：无

- 计量加油站管路内油品流量方法属于（    ）。[1.0]

- 静态计量

- 动态计量

- 保管计量

- 间接计量

标准答案：B

试题分析：无

- 不属于加油站员工的服务语言标准的是（    ）。[1.0]

- 迎送接待顾客时，主动使用文明服务用语，会说普通话

- 用语准确，称呼恰当，问候亲切，语气诚恳

- 严禁使用不负责任的、歧视性、侮辱性语言，杜绝服务忌语

- 站姿正直平稳，眼神自然，注视顾客，精神饱满，落落大方

标准答案：D

试题分析：无

- 量是由计量单位和（     ）组成。[1.0]

- 量值

- 测量值

- 修正值

- 误差

标准答案：A

试题分析：无

- 加油站埋地油罐的通气管为了（     ），所以安装阻火透气帽。[1.0]

- 阻止火源从通气管进入油罐，以确保油罐安全

- 减少蒸发损耗

- 降低环境污染

- 加快卸油速度

标准答案：A

试题分析：无

- 不属于设备维护十字作业法内容的是（    ）。[1.0]

- 调整

- 紧固

- 拆卸

- 防腐

标准答案：C

试题分析：无

- 门店人员的销售准备工作不包括（    ）。[1.0]

- 仪表着装准备

- 销售商品准备

- 顾客信息准备

- 销售心理准备

标准答案：C

试题分析：无

- 语言是人类特有的也是非常有效的沟通方式，语言沟通又分为口头沟通和(　　)。[1.0]

- 肢体语言

- 文字

- 通知

- 书面沟通

标准答案：D

试题分析：无

- 加油站员工在服务过程中，不得向塑料桶等非金属容器直接加油，因为塑料容器（    ）。[1.0]

- 易破损

- 易积聚静电引起火灾事故

- 易被油品腐蚀

- 易造成油品质量下降

标准答案：B

试题分析：无

- 加油站员工上岗前应该注意仪容仪表，属于员工仪容仪表要求的是（     ）。[1.0]

- 站姿平稳 坐姿端正

- 主动引车 动作规范

- 杜绝忌语 文明服务

- 着装统一 穿戴规范

标准答案：D

试题分析：无

- 下列说法正确的是（      ）。[1.0]

- 1L=100dm

- 1L=1dm

- 1L=100cm

- 1L=1000dm

标准答案：B

试题分析：无

- 对于使用现金的顾客，要在自助加油站加油，必须到营业室取得（     ）。[1.0]

- 便利店商品

- 中石化加油卡

- 发票

- 授权码小票

标准答案：D

试题分析：无

- 有效沟通的特点包括随时性、双向性、情绪性和(　　)。[1.0]

- 聆听

- 询问

- 反馈

- 互赖性

标准答案：D

试题分析：无

- 当静电接地报警器接地（    ）时，会发出报警声音，以确保生产作业安全。[1.0]

- 不良

- 断开

- 不良或断开

- 接通

标准答案：C

试题分析：无

- 卸油前进行安全防护的内容是，设置(　　)、消防器材，穿戴好个人防护用品。[1.0]

- 监控系统

- 警戒线、警示牌

- 安全区域

- 闲人免进标识牌

标准答案：B

试题分析：无

- 燃烧是指伴随光和热产生的快速（    ）反应。[1.0]

- 液化

- 催化

- 氧化

- 气化

标准答案：C

试题分析：无

- 柴油的牌号是按(　　)指标的大小来划分的。[1.0]

- 浊点

- 凝点

- 冷滤点

标准答案：B

试题分析：无

- 便利店店员与送货人员一起对送达的商品进行现场清点，按货找单、确认数量、检查质量，这种收货的交接方式被称为（    ）。[1.0]

- 逐箱清点

- 随机抽检

- 信任交接

- 直送交接

标准答案：A

试题分析：无

- 下列不属于明火的是（    ）。[1.0]

- 金属摩擦

- 生活用火

- 汽车排气管尾气夹带的火星

- 电气火花

标准答案：A

试题分析：无

- 在GB252-2011中，0#普通柴油的色度指标要求是(    )。[1.0]

- 不大于2

- 不大于3.5

- 不小于2

- 不小于3.5

标准答案：B

试题分析：无

- 消除油品产生的静电，最根本的措施是（    ）。[1.0]

- 减少静电荷的产生

- 静电接地

- 控制油品流速

- 防止喷溅式发油

标准答案：B

试题分析：无

- 前台营业日期设置界面当前日期为（    ）。[1.0]

- 系统时间

- 日结时间

- 营业时间

- 日切时间

标准答案：A

试题分析：无

- （    ）设备需要每日清洗。[1.0]

- 空调

- 蒸包机

- 收银机

- 微波炉

标准答案：B

试题分析：无

- 下列行为不正确的是（    ）。[1.0]

- 保险柜随手乱码

- 营业室的门随手关闭

- 加油站的同事可以随意出入营业室

- 大额现钞应及时投入保险柜

标准答案：C

试题分析：无

- 前台门店在做直送验收时查询不到相应的采购单，不可能是（    ）。[1.0]

- 网络不通畅或闪断

- 没有做通讯

- 采购单已经被别的用户做了验收

- 门店误将采购单删除

标准答案：D

试题分析：无

- E1097#车用乙醇汽油是指含有10%左右的(　　)。[1.0]

- 甲醇与乙醇的混合物

- 乙醇

- 变性乙醇

- 甲醇

标准答案：C

试题分析：无

- 液压油粘度选择主要取决于所用泵的（     ）和环境、系统工作温度。[1.0]

- 大小

- 形状

- 重量

- 类型

标准答案：D

试题分析：无

- 加油站配电柜起火，应首先选用的灭火器材是（    ）。[1.0]

- 干粉灭火器

- 二氧化碳灭火器

- 泡沫灭火器

- 水型灭火器

标准答案：B

试题分析：无

- 作为中国石化非油品商标，“易捷”商标归(    )所有。[1.0]

- 中国石化销售有限公司

- 中石化易捷销售有限公司

- 国家工商总局

- 门店

标准答案：A

试题分析：无

- 属于便利店和大超市区别特性的是（    ）。[1.0]

- 价格的便利性

- 停车的便利性

- 时间的便利性

- 退货的便利性

标准答案：C

试题分析：无

- 刚开始卸油的汽车油罐车卸油口起火，最好的处理程序为（    ）。[1.0]

- 大声呼救、关闭卸油阀、拆卸卸油胶管、推出加油站外、用灭火毯或灭火器灭火

- 大声呼救、关闭卸油阀、拆卸卸油胶管、用灭火毯或灭火器灭火

- 大声呼救、关闭卸油阀、用灭火毯或灭火器灭火

- 大声呼救、并立即用灭火器灭火

标准答案：D

试题分析：无

- 重型柴油发动机排放的主要有害气体有（      ）。[1.0]

- 甲烷

- 水蒸气

- 二氧化碳

- 颗粒物（PM）和氮氧化物（NOX）

标准答案：D

试题分析：无

- 不属于加油站员工的服务态度标准的是（     ）。[1.0]

- 主动热情、微笑服务、态度谦和、尊敬顾客

- 顾客有疑问，耐心解答；顾客有意见，专心听取；顾客有误会，耐心解释

- 对待顾客，一视同仁，不轻视、不怠慢、不讽刺、不轻薄

- 帮助顾客解决油品应用疑难问题

标准答案：D

试题分析：无

- 验钞机选择在“智能”状态下，可以进行大面额分小面额、（   ）进行点钞。[1.0]

- 小面额分大面额

- 大面额分小面额

- 小面额不分大面额

- 大面额不分小面额

标准答案：C

试题分析：无

- 加油站卸油罐车初起火灾最常用的灭火方法是（    ）。[1.0]

- 隔离法

- 冷却法

- 窒息法

- 负催化抑制法

标准答案：C

试题分析：无

- 加油站必须具备一定的基本条件才可以参加星级加油站、达标加油站的评定，不属于评定基本条件的是（    ）。[1.0]

- 拥有成品油零售经营批准证书、危险化学品经营许可证、营业执照

- 一年内未发生安全和油品数质量等级事故

- 一年内未因管理不善发生资金安全案件

- 一年内未发现员工存在迟到、早退等违反劳动纪律的行为

标准答案：D

试题分析：无

- 关于加油站发票管理要求的描述，以下描述不对的是(　　)。[1.0]

- 建立发票专人购买制度

- 建立发票专人专柜保管制度

- 加油站领购发票后，直接交给开票员

- 建立发票专人领购制度

标准答案：C

试题分析：无

- 关于便利店内照明设施的开启时间，下列说法正确的是（    ）。[1.0]

- 营业时间内不需开启

- 应在营业时间开启

- 全天候开启

- 听从上级指示开启

标准答案：B

试题分析：无

- 对自封油枪的维护，下列操作错误的是（    ）。[1.0]

- 每次加油要滴尽枪内余油

- 用清洁剂清除油污

- 用棉布擦拭枪口后放回枪托

- 油枪挡片未复位即挂枪

标准答案：D

试题分析：无

- 员工自购商品要注意（    ）。[1.0]

- 不得私自代销

- 向员工销售商品的流程和向顾客销售不同

- 在店内购买的商品必须当天带走

- 自购商品必须有2个人同时在场

标准答案：C

试题分析：无

- 收银POS机的硬件部分不包括（    ）。[1.0]

- 主机、键盘、显示器

- 微型打印机、钱箱

- 顾客显示屏、条码阅读器、刷卡槽

- 条码打印机、热敏打印机、电子秤

标准答案：D

试题分析：无

- 不属于燃油清净剂的作用的是（      ）。[1.0]

- 清除积碳

- 减少有害尾气排放

- 增强动力

- 增加发动机维修费用

标准答案：D

试题分析：无

- 便利店交接班时交接的商品不包括（    ）。[1.0]

- 泵岛商品

- 货架商品

- 库房商品

- 员工自用商品

标准答案：D

试题分析：无

- (　　)是指加油站提前一定时间向上级公司主管部门报送进油计划，由主管部门综合平衡后下达给公司所属的配送中心执行，配送中心按加油站上报并经批准的进油计划，送货到加油站的进货方式。[1.0]

- 自行采购

- 配送

- 主动配送

- 被动配送

标准答案：D

试题分析：无

- 以下做法正确的是(　　)。[1.0]

- 加油站保险柜可以随意摆放

- 加油站保险柜钥匙和密码由站长保管

- 加油站保险柜钥匙移交时，不需做交接记录

- 加油站保险柜钥匙和密码必须分二人保管

标准答案：D

试题分析：无

- 托盘陈列商品码放高度不超过（    ）米。[1.0]

- 1.3

- 1.1

- 1.8

- 1.2

标准答案：D

试题分析：无

- 在加油站，下列作业不必办理特殊作业许可证的是（    ）。[1.0]

- 站内动用明火作业

- 油罐清罐作业

- 临时用电

- 用手摇泵清除油罐内水分

标准答案：D

试题分析：无

- 货架空间中的黄金线是指人眼最容易看到的，并且手最容易拿取商品的陈列位置，黄金线的高度是（    ）厘米。[1.0]

- 140-180

- 85-140

- 50-85

- 10-50

标准答案：B

试题分析：无

- 饮料加热柜的温度可以设置在（    ）范围。[1.0]

- 70-80℃

- 65-70℃

- 55-60℃

- 80-100℃

标准答案：C

试题分析：无

- 烟草销售中的注意事项正确的是（    ）。[1.0]

- 未取得烟草零售专卖许可证的便利店只能从事零售量小于5条的烟草经营活动

- 各便利店销售卷烟时，不能向未成年人售烟，如果条件不允许可以不贴“禁止向未成年人售烟”标识

- 香烟的保质期一般为2年，便利店应关注保质期，必要时可实行价格倒挂以清理库存

- 门店可以向大客户批发销售烟草，但每次销售不能超多50条

标准答案：D

试题分析：无

- 不属于加油机外壳维护保养标准是（ ）。[1.0]

- 无积尘、无蛛丝、

- 无油污、无锈蚀

- 无任何张贴物

- 无残旧、无破损

标准答案：C

试题分析：无

- 关于饮料展示柜外表面的清洁。下列要求不正确的是（    ）。[1.0]

- 饮料展示柜每天至少清洁外表一次

- 清洁饮料展示柜时先切断电源,用水轻轻擦洗并排干积水

- 不能用漂白剂清洗饮料展示柜

- 必要时，保持饮料展示柜除雾功能持续开启

标准答案：D

试题分析：无

- 加油机导通测试使用(　　)进行检测。[1.0]

- 电笔

- 液位仪

- 万用表

- 量油尺

标准答案：C

试题分析：无

- 不属于便利店内摄像头安全检查内容的是（    ）。[1.0]

- 球面镜是否有效

- 开启状态、网络连接是否正常

- 数量配置是否合理

- 是否留有监控死角

标准答案：A

试题分析：无

- 加油机的油气分离器铜管冒油时应（    ）。[1.0]

- 检查回油浮漂是否完好

- 直接堵住

- 回油阀道是否有异物堵塞

- 检查球形浮标是否破损

标准答案：B

试题分析：无

- 有酸味的汽油中是（     ）。[1.0]

- 直馏油

- 催化油

- 烷基化油

- 加有MTBE的汽油

标准答案：D

试题分析：无

- 指定或者重要商品交接班盘点法，是指在交接班时，只对门店指定必须盘点商品或者（    ）商品进行精确盘点，其他商品盘点采取轮换盘点或者定期盘点。[1.0]

- 赠送

- 贵重

- 退换

- 促销

标准答案：B

试题分析：无

- 油机产生的终端交易流水序号叫（    ），每个通讯端口的每笔交易自动加油加一。[1.0]

- CTC

- TTC

- 泵码走字数

- 升累计

标准答案：B

试题分析：无

- 便利店（    ）应对电源及插座进行检查，损坏及时更换。[1.0]

- 每月

- 每年

- 每日

- 每半年

标准答案：A

试题分析：无

- 空调定期清洗空气过滤网，一般（    ）时间一次。[1.0]

- 半年

- 一月

- 三月

- 一年

标准答案：A

试题分析：无

- 不能在加油站液位仪中直接读取的是(　　)。[1.0]

- 罐内油品温度

- 罐内油容积及空容量

- 罐内油品密度

- 罐内油高度、水高度

标准答案：C

试题分析：无

- 卸油完毕，卸油员确认罐车内油品卸净。关好阀门、拆卸卸油管、盖严罐（舱）口处的卸油帽（舱盖），收回（     ）。[1.0]

- 消防器材

- 罐车的静电接地线

- 计量工具

- 集油容器

标准答案：B

试题分析：无

- 促销标识中商品价格用（    ）书写，还要写上品名、规格、单位用。[1.0]

- 红铅笔

- 蓝色圆珠笔

- 荧光笔

- 黑色马克笔

标准答案：D

试题分析：无

- 下列表述错误的是（    ）。[1.0]

- 商品的摆放要有量感并保持充足

- 便利店营业员应养成良好的操作习惯，拿放商品要定位有序

- 食品与非食品必须分开陈列，串味食品应适当分隔陈列

- 体积、重量较大的商品放货架上层，较小的商品放于下层

标准答案：D

试题分析：无

- 关于便利店分区域的清洁要求，下列表述正确的是（    ）。[1.0]

- 每天繁忙时间安排清扫地面，清洁完毕后，桶中的脏水可第二天倒掉。

- 根据门店情况依据个人喜好要对店外堆头商品打扫除尘，保持堆头商品整洁。

- 门店清洁的范围是便利店内及门口，加油区的商品不用注重日常清洁。

- 便利店餐台应每天清理一次，不得摆放员工私人物品。

标准答案：D

试题分析：无

- 属于店外促销物料的是（    ）。[1.0]

- 地贴膜

- 注水旗

- 收银台贴

- 吊旗

标准答案：B

试题分析：无

- 关于Z定律陈列商品，下列表述错误的是（    ）。[1.0]

- 左上方可陈列低价商品、畅销商品或标注引人注目的广告语等

- 右上方、左下方的区域可陈列常规商品

- 左上方是注目率最高的部分，可陈列门店的主打商品

- 右下方陈列便利性商品或主打商品的替代性商品。

标准答案：C

试题分析：无

- 属于店内促销物料的是（    ）。[1.0]

- 注水旗

- 加油机海报

- 大型模型道具

- 吊旗

标准答案：D

试题分析：无

- 关于卧式冰柜的使用维护要求，下列表述不正确的是（    ）。[1.0]

- 卧式冰柜、饮料展示柜每周至少清洁外表一次，设备要注意防尘、防水、防油

- 卧式冰柜必须定期进行除霜，除霜时须切断电源

- 不能用漂白剂清洗卧式冰柜

- 卧式冰柜、饮料展示柜严禁摆放员工私人物品

标准答案：A

试题分析：无

- 原则上当便利店的室内温度低于（    ）℃，应开启空调制热。[1.0]

- 26

- 16

- 20

- 15

标准答案：B

试题分析：无

- 关于微波炉加热食品的注意事项，下列说法不正确的是（    ）。[1.0]

- 避免超时加热

- 使用微波炉专用容器

- 使用敞口金属托盘

- 封闭容器不能加热

标准答案：C

试题分析：无

- 微波炉炉腔底部的玻璃转盘的作用是（    ）。[1.0]

- 承重

- 均匀加热炉内食品

- 隔热

- 防爆

标准答案：B

试题分析：无

- 不属于加油机的日常维护和保养方法的是（    ）。[1.0]

- 听加油机运转的声音是否正常

- 看加油机的外壳和整机的各部位连接处有无脱落、变形或其他故障

- 闻加油机工作时有无油味

- 擦拭加油机外壳及相关部件，保持清洁无灰尘、无污垢

标准答案：C

试题分析：无

- 关于卧式冰柜的使用维护要求，下列表述不正确的是（    ）。[1.0]

- 卧式冰柜每天至少清洁外表一次

- 卧式冰柜除霜必须在其正常使用状态下进行

- 不能用漂白剂清洗卧式冰柜

- 卧式冰柜严禁摆放员工私人物品

标准答案：B

试题分析：无

- 沟通就是为了设定的目标，把(　　)在个人或群体间传递，并达成共同协议的过程。[1.0]

- 信息

- 思想

- 情感

- 信息、思想和情感

标准答案：D

试题分析：无

- 中国石化要求加油站员工遵守敬业爱岗、遵纪守法、（     ）的职业道德标准。[1.0]

- 勤劳节俭

- 文明经营

- 诚实守信

- 无私奉献

标准答案：B

试题分析：无

- 加油站员工在上岗前、在岗期间（    ）要进行一次与职业病有关项目的检查。[1.0]

- 半年

- 1年

- 2年

- 3年

标准答案：B

试题分析：无

- 在POS机上做交接班操作时，要注意的是（    ）。[1.0]

- 必须使用员工本人账号进行

- 交接班只能操作一次

- 日结后才能做交接班

- 用户无需实名制

标准答案：A

试题分析：无

- 判断题

- 小流量加油机是指流量在60 L/min以下的加油机。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：A

试题分析：无

- 国家机关、事业组织、社会团体和与之建立劳动合同关系的劳动者，依照本法执行国家机关、事业组织、社会团体和与之建立劳动合同关系的劳动者，依照《中华人民共和国劳动法》执行。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：A

试题分析：无

- 可以穿化纤服装在加油站上班。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：正确答案：在加油站，任何时候不得穿化纤服上班

- 在不影响卸油操作的情况下，加油站可以根据实际需要在卸油场地上方设置临时线路。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：正确答案：加油站卸油场地上方不得设置任何线路

- 对农药、肥料、生长调节剂、兽药、饲料和饲料添加剂等的安全性评估，应当有食品安全风险评估专家委员会的专家参加。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：A

试题分析：无

- 当顾客购买商品后要求进行商品退货，便利店员应立即为顾客进行商品销售退货处理。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：正确答案：当发生顾客要求进行商品退货时，便利店员应首先接待顾客，向顾客索要购物小票，然后向顾客提议换货，若顾客坚持退货，再根据权限处理退货。

- 在一定的试验条件下,加热油品,当油品蒸气与空气所形成的混合气，在没有明火的前提下,发生持续燃烧,且时间不少于5秒钟,此时油品的最低温度称燃点。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：确答案：在一定的试验条件下,加热油品,当油品蒸气与空气所形成的混合气遇到明火时,发生持续燃烧,且时间不少于5秒钟,此时油品的最低温度称燃点

- 所有商品要保持清洁，正面面向顾客。放在层板侧面边缘的商品，就不需要强调正面朝向顾客陈列。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：正确答案：所有商品要保持清洁，正面面向顾客。放在层板侧面边缘的商品，正面应向层板的侧面展示，以便顾客从货架侧面经过时可以看到商品的正面

- 卧式罐还可分为螺旋罐和卷筒罐。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：A

试题分析：无

- 使用灭火毯扑灭油火后，应迅速移开灭火毯，让火场温度下降，以防复燃。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：正确答案：使用灭火毯扑灭油火后，应待火场温度下降后再移开灭火毯，以防复燃

- 凝点低的柴油，低温性能差。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：确答案：凝点低的柴油，低温性能好

- 润滑剂的物理化学性能是其最基本的性能，透过物理和化学分析可以确定润滑剂的大体组成。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：A

试题分析：无

- ILSAC 规格是美国汽车制造商协会 (AAMA) 和德国汽车制造商协会 (JAMA) 联合一些大的润滑油和添加剂公司共同成立，对润滑油产品规格进行认证的机构。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：无

- 不记名卡不能办理挂失业务。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：A

试题分析：无

- 加油站规范化服务是指加油站员工要根据程序化、标准化、合理化、制度化的安全行为准则和具体要求做好对客户的油品销售服务工作。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：正确答案：加油站规范化服务是指加油站员工要根据程序化、标准化、合理化、制度化的服务行为准则和具体要求做好对客户的油品销售服务工作

- 中国石化加油卡由中国石油化工股份有限公司统一发行。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：A

试题分析：无

- 手工计量确认地罐空容是由加油站站长或卸油员负责操作。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：正确答案：手工计量确认地罐空容是由持证计量员负责操作。

- 消费者是指为了满足个人生活的需要而购买、使用商品或者接受服务的居民。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：A

试题分析：无

- 柴油车尾气处理液是由32.5%高纯度尿素和67.5%纯水制成的，是一种非爆炸性、非易燃和对环境不会造成损害的溶液，属运输液体中风险高的类别。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：正确答案：柴油车尾气处理液是由32.5%高纯度尿素和67.5%纯水制成的，是一种非爆炸性、非易燃和对环境不会造成损害的溶液，属运输液体中风险最低的类别

- 油（气）站便利店是开在加油（气）站内，其目标顾客是油（气）站周围的居民。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：确答案：油（气）站便利店是开在加油（气）站内的便利店，其目标顾客和车辆有关，主要是司机和乘客

- 直击雷的能量较小，雷击后一般不会留下什么痕迹。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：确答案：直击雷的能量很大，雷击后一般会留下烧焦、坑洞，突出部分削掉等痕迹

- 加油站服务质量监督评价要求加油站责任投诉每月不得超过一次.[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：正确答案：加油站责任投诉为零

- 我国石油产品按GB498—87可以分为六大类，其中，石油产品代号C为蜡及其制品。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：确答案：石油产品代号C为石油焦

- 加油站的顾客都是主动上门的，他们自己会主动消费不用去发现。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：正确答案：加油站的顾客目前上门主要是为了加油，对便利店的消费还需要营业员主动去发现并积极引导。

- 门店前台POS机销售，顾客支付金额大于应付金额时，系统会将付款不足的部分显示为应付金额，可以继续录入现金或更改支付方式。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：无

- 硫在石油中的含量随馏分沸点的升高而减少。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：确答案：硫在石油中的含量随馏分沸点的升高而增加

- 液压油是用于液压系统的传动介质。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：A

试题分析：无

- 自吸式加油机主要由油泵、油气分离器、测量变化器、加油枪、电子系统及电气、管路、视油器、机架外罩等部分构成[0.5]

- 是

- 否

标准答案：A

试题分析：无

- 经常擦拭空调的外表面，特别是面板部分，以保持空调的清洁。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：A

试题分析：无

- 燃油清净剂（燃油宝）液体外观颜色发生明显变化不应该继续使用，应该进行技术咨询，由技术人员作出判断。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：A

试题分析：无

- 功能性饮料一般是在水里加入了维生素、葡萄糖、矿物质、电解质、赖氨酸，有的还有咖啡因、牛磺酸等成分。这些成分有一定的抗疲劳和适量补充钙、钾、矿物质、电解质等作用，比较适合体力损耗较大的特定人群和成年人。。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：A

试题分析：无

- 装置内的应急物资储备库可以单独作为仓库登记[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：确答案：装置内的应急物资储备库不单独作为仓库登记

- 便利店店员应积极主动向顾客推荐商品，而不是等顾客询问后再开口。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：A

试题分析：无

- 交接班时，POS机当天《销售流水帐》报表合计金额与《收款员销售报表》合计金额及实际上交备用金金额一致。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：正确答案：交接班时，POS机当天“销售流水账”报表合计金额与“收款员销售报表”合计金额及实际上交营业款金额一致。

- 劳动者有权依法参加和组织劳动者协会。工会代表和维护劳动者的合法权益，依法独立自主地开展活动。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：确答案：

劳动者有权依法参加和组织工会。工会代表和维护劳动者的合法权益，依法独立自主地开展活动

- 评为达标的加油站，由地市公司给予通报表彰并颁发达标站标牌，由省级公司给予奖励。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：正确答案：评为达标的加油站，由省级公司给予通报表彰并颁发达标站标牌，由地市公司给予奖励

- 当客户到加油站加油后，客户发现未带现金，加油站可以通过POS机给客户套取现金。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：正确答案：当客户到加油站加油后，客户发现未带现金，加油站不可以通过POS机给客户套取现金

- 静电积聚必然会产生静电放电现象。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：确答案：静电积聚并达到一定的静电电压，才会产生静电放电现象

- 发现人员中暑之后，如其神志清醒，并无恶心、呕吐现象，可拿一些含盐的清凉饮料、茶水或绿豆汤给中暑人员饮用。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：A

试题分析：无

- 礼仪是在人际交往中自始至终以一定的、约定俗成的程序、方式来表现的律己、敬人的完整行为，层次上低于礼貌、礼节。[0.5]

- 是

- 否

标准答案：B

试题分析：确答案：礼仪是在人际交往中自始至终以一定的、约定俗成的程序、方式来表现的律己、敬人的完整行为，层次上高于礼貌、礼节